* 212 土壤酸碱度计

* 配有土壤PH电极,PH4/PH7.0标准溶液,携带箱

* 量程:0~14PHx0.01

* PH 电极:1~13PH

* LCD 显示

* 主体:135(L) x 60 (W) x 33(L)mm