尘埃粒子计数器

ZHJ系列尘埃粒子计数器：本仪器是检测尘埃粒子颗粒数及洁净等级的专用检测仪器，本仪器软件编进了美国FS-209E标准，能自动按95%的置信度作出洁净等级的判断，检测100级---30万级，是洁净厂房最理想的检测仪器。

一、净化检测仪器

| 产品名称 | 型号规格 | 功能及其它 |
| --- | --- | --- |
| 尘埃粒子计数器 | ZHJ—B型 | 采样量：2.83升/分 测量粒经：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm 检测周期：1—10分钟任选 功能：实时数显，选显：公英制自动转换：日历、时钟，多点多次测量并自动判别净化级别，自动打印测量结果，灯光源。 重量：7Kg |
| 尘埃粒子计数器 | ZHJ—C型 | 采样量：2.83升/分 测量粒经：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm 检测周期：1—10分钟任选 功能：实时数显，选显：公英制自动转换：日历、时钟，多点多次测量并自动判别净化级别，自动打印测量结果，半导体激光源。 重量：4Kg |

公司名称： 金坛市泰纳仪器厂 
地 址： 江苏省金坛市南环二路66号 
邮 编： 213200 
联系人： 徐朝晖 先生 
电 话： 0519-2899292.2899797 
传 真： 0519-2899797 
手 机： 13806142315.13306142315 
邮 箱： 2315@x17.cn 
网 址： http://www.tn18.cn
展 台： taina.chem17.net